## base case positive
# | 文件名 | 描述
1 | case00_no_noiseV1-6 | 正序，电压V1--6 无噪声
2 | case01_noiseV1-6_V0.1percent_A0.4deg | 正序，电压V1--6加噪声；幅值最大噪声0.1%；相角最大噪声0.4度
3 | case02_noiseV1-6_V0.1percent | 正序，电压V1--6加噪声；幅值最大噪声0.1%；相角无噪声
4 | case03_noiseV1-6_A0.4deg | 正序，电压V1--6加噪声；幅值无噪声；相角最大噪声0.4度
5 | case04_open_noiseV1-6_V0.1percent_A0.4deg | 正序，断路器4730、4724、4731打开，母线分开;V-EASTBUSVM加噪声，VA加2.03度；电压V1--6加噪声；幅值最大噪声0.1%；相角最大噪声0.4度
6
7

## positive scenario
# | 文件名 | 对应的base case | 描述
1 | case0101_V1_1m_0.9V30sec | case01 | V1幅值 减小10%，1分到1分30秒
2 | case0102_V2_1m_noiseV1percent_30sec | case01 | V2幅值 加最大噪声1%，1分到1分30秒
3 | case0103_V3_1m_dropout_30sec | case01 | V3幅值 无数据，1分到1分30秒
4 | case0104_V4_1m_AngAdd30Deg_30sec | case01 | V4相角 加30度，1分到1分30秒
5 | case0105_I_breaker4730_1m_0.9IM_impactI6_30sec | case01 | I4730幅值 减小10%，I6受影响，1分到1分30秒
6 | case0106_I_breaker4730_1m_AngAdd30Deg_30sec | case01 | I4730相角 加30度，I6受影响，1分到1分30秒
7 | case0401_V1_1m_0.9V30sec | case04 | V1幅值 减小10%，1分到1分30秒
8 | case0402_V2_1m_noiseV1percent_30sec | case04 | V2幅值 加最大噪声1%，1分到1分30秒
9 | case0403_V3_1m_dropout_30sec | case04 | V3幅值 无数据，1分到1分30秒
10 | case0404_V4_1m_AngAdd30Deg_30sec | case04 | V4相角 加30度，1分到1分30秒
11 | case0405_I_breaker4598_1m_0.9IM_impactI4_30sec | case04 | I4598幅值 减小10%，I4受影响，1分到1分30秒
12 | case0406_I_breaker4598_1m_AngAdd30Deg_30sec | case04 | I4598相角 加30度，I4受影响，1分到1分30秒
13

## base case 3 phase
# | 文件名 | 描述
| case30 | 三相，
| case31 | 三相，
| case32 | 三相，
| case33 | 三相，

## 3 phase scenario
# | 文件名 | 对应的base case | 描述
| case3001 | case30